INSTALASI PENYALUR PETIR

{NamaPerusahaan}

Laporan pemeriksaan ini disimpan dengan baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Tanggal Pemeriksaan : {TanggalPemeriksaan}

{AlamatPerusahaan}

Oleh PJK3 :

PT CENTRAL RIKSA KATIGA

Kebon Kopi Padurenan RT 004 / RW 011, Desa Pabuaran Kec. Cibinong, Kab Bogor

centralkatiga@gmail.com

0812 1122 5484

| LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI PENYALUR PETIR Nomor : {NomorLaporan}/CRK/IPP/{BulanLaporan}/2025 Tanggal Pemeriksaan : {TanggalPemeriksaan} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - DATA UMUM |  |  |  |
| 1 | Pemilik | : | {NamaPemilik} |
| 2 | Alamat | : | {Alamat} |
| 3 | Pengurus Kontraktor Utama / Sub Kontraktor / Penanggung Jawab | : | {NamaKontraktor} |
| 4 | Lokasi Pemeriksaan | : | {LokasiPemeriksaan} |
| 5 | Instalatir Pemasang | : | {InstalatirPemasangan} |
| 6 | Jenis | : | {Jenis} |
| 7 | Instalasi Grounding | : | {Instalasi} |
| 8 | Surat Penunjukan | : | {SuratPenunjuk} |
| 9 | Pengesahan Gambar Rencana Pemasangan | : | {PengesahanGambar} |
| 10 | Nama Ahli Yang Ditunjuk | : | Muhammad Rifki Fauzan, S.T. |
| 11 | Nomor Sertifikat | : | 5/22610/AS.01.04/XI/2024 |
| 12 | No. Surat Keterangan | : | {NoSuket} |

- DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kesehatan Kerja. - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 1989 Tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir - SNI 03-7015-2004 Sistem Proteksi Petir pada Bangunan Gedung - Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000, PUIL 2011). - International Electrotechnical Commission (IEC) 62305 Series - Pedoman Umum Instalasi Penangkal Petir 1983

| - DATA TEKNIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Terminal Udara |  |  |  |  |  |
| OBYEK |  | HASIL |  | NILAI RUJUKAN |  |
| Tinggi Air Terminal |  | {t_tinggiAirTerminal} |  | Permenaker No. 2 Tahun 1989 |  |
| Jumlah |  | {t_jumlahAirTerminal} |  | Permenaker No. 2 Tahun 1989 |  |
| Terminal |  | {t_terminalKondisi} |  | Permenaker No. 2 Tahun 1989 |  |
| Radius Proteksi |  | {t_radiusProteksi} |  | IEC 62305 Class Of LPS |  |
| Gambar Bentuk Atap Dan Ukurannya |  | {t_bentukAtap} |  | Permenaker No. 2 Tahun 1989 |  |
| Evaluasi Instalasi terminal Udara |  |  |  |  |  |
| OBJEK | FOTO | HASIL | PERMENAKER NO. 2 TAHUN 1989 |  | KETERANGAN |
| {ev_tu_objek} |  | {ev_tu_hasil} | - |  | {ev_tu_keterangan} |

| - Penghantar Penurunan |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBYEK |  | HASIL |  |  | NILAI RUJUKAN |  |
| Jarak Antar Kaki Penerima Dan Titik Percabangan |  | {pp_jarakKakiPenerimal} |  |  | Permenaker No. 2 Tahun 1989 |  |
| Tebal Penampang |  | {pp_tebalPenampang} |  |  | Permenaker No. 2 Tahun 1989 |  |
| Jarak Antar Penghantar Penurunan Dengan Lain |  | {pp_jarakAntarPenurunan} |  |  | Permenaker No. 2 Tahun 1989 |  |
| Luas Bangunan |  | Panjang | {pp_luasBangunanPanjang} |  | Permenaker No. 2 Tahun 1989 |  |
|  |  | Lebar | {pp_luasBangunanLebar} |  |  |  |
|  |  | Tinggi | {pp_luasBangunanTinggi} |  |  |  |
|  |  | Luas Area | {pp_luasArea} |  |  |  |
| Evaluasi Instalasi Penghantar |  |  |  |  |  |  |
| OBJEK | FOTO | HASIL |  | PERMENAKER NO. 2 TAHUN 1989 |  | KETERANGAN |
| {ev_pp_objek} |  | {ev_pp_hasil} |  | - |  | {ev_pp_keterangan} |

| - Pembumian |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBYEK |  | HASIL |  | NILAI RUJUKAN |  |
| Jenis Elektroda Bumi (Batang/Rod) |  | {p_jenisElektroda} |  | Permenaker No. 2 Tahun 1989 |  |
| Diameter Elektroda |  | {p_diameterElektroda} |  | Permenaker No. 2 Tahun 1989 |  |
| Kedalaman Elektroda |  | {p_kedalamanElektroda} |  | Permenaker No. 2 Tahun 1989 |  |
| Jarak Antar Elektroda Bumi, Satu dengan Lainnya |  | {p_jarakAntarElektroda} |  | Permenaker No. 2 Tahun 1989 |  |
| Jumlah Pembumian |  | {p_jumlahPembumian} |  | Permenaker No. 2 Tahun 1989 |  |
| Jumlah Bak Kontrol |  | {p_jumlahBakKontrol} |  | Permenaker No. 2 Tahun 1989 |  |
| Evaluasi Instalasi Pembumian |  |  |  |  |  |
| OBJEK | FOTO | HASIL | PERMENAKER NO. 2 TAHUN 1989 |  | KETERANGAN |
| {ev_p_objek} |  | {ev_p_hasil} | - |  | {ev_p_keterangan} |

| - Material Pendukung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBYEK |  | HASIL |  | NILAI RUJUKAN |  |
| Klem. Baut & penyangga penghantar daerah atap |  | {mp_klemBautPenyanggaAtap} |  | Permenaker No. 2 /1989 & IEC 62305 |  |
| Klem. Baut & Penyangga Penghantar turun ke tanah |  | {mp_klemBautPenyanggaTurun} |  | Permenaker No. 2 /1989 & IEC 62305 |  |
| Bak kontrol & Klem Rod |  | {mp_bakKontrolKlemRod} |  | Permenaker No. 2 /1989 & IEC 62305 |  |
| EVALUASI INSTALASI MATERIAL PENDUKUNG |  |  |  |  |  |
| OBJEK | FOTO | HASIL | PERMENAKER NO. 2 TAHUN 1989 |  | KETERANGAN |
| {ev_mp_objek} |  | {ev_mp_hasil} | - |  | {ev_mp_keterangan} |

- KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi penyalur petir dapat disimpulkan - pita penghantar berbahan alumunium memiliki ketebalan 3 mm lebar 25 mm - pita penghantar berbahan alumunium dari standar permenaker No. 2 tahun 1989 tidak sesuai nampun berdasarkan IEC 62305 telah sesuai - nilai pembumian / Grounding test nilai yang di dapat rata-rata di bawah 1 ohm. - Dari hasil pemeriksaan instalasi penyalur petir dapat dinyatakan laik dan memenuhi persyaratan K3 berdasarkan dengan mempertimbangkan standar Permenaker No. 2 tahun 1989 dan IEC 62305 karena tidak ada perubahan atau hal-hal lain yang memicu perubahan pada alat tersebut dengan demikian memperhatikan saran-saran di bawah ini.

- SARAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan maka Instalasi Listrik tersebut Laik, dengan syarat-syarat sebagai berikut : - Pada turunan (grounding) yang terpasang harus dijaga kebersihannya, terutama pada baut sambung kawat tembaga yang dari atas kebawah agar tidak korosi / berkarat - Pada sambungan terminal udara dengan pita alumunium dan dengan sambungan tembaga ke grounding harap dijaga kebersihan dan konektifitasnya agar selalu berfungsi dengan baik - Apabila melakukan perbaikan / perubahan instalasi agar melaporkannya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat untuk dicatatkan dalam ijin pemakaiannya. - Lakukan maintenance secara berkala . - Pastikan selalu nilai pentanahan di bawah 5 Ohm. - Instalasi Penyalur Petir harus diperiksa ulang kembali paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemeriksaan ini. - Instalasi Penyalur Petir diperiksa kembali pada tanggal {TanggalPemeriksaanKembali}.

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

|  | Bogor, {TanggalLaporan} Yang Memeriksa dan Menguji, PJK3 PT Central Riksa Katiga Muhammad Rifki Fauzan, S.T. Ahli K3 Listrik NO. SKP : 5/22610/AS.01.04/XI/2024 |
| --- | --- |

| - FOTO DOKUMENTASI TAMBAHAN |  |
| --- | --- |
| Proses Pemeriksaan | Proses Pemeriksaan |
| Proses Pemeriksaan | Proses Pemeriksaan |
| Proses Pemeriksaan | Proses Pemeriksaan |